**ASSETGUARD FOUL OUT**

**DISPERSANTE, PENETRANTE Y LIMPIADOR DE DEPÓSITOS ORGÁNICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **AssetGuard Foul Out** es un dispersante y penetrante único utilizado para remover depósitos orgánicos y biofilm de las superficies de transferencia de calor previo a la aplicación de biocida. La remoción de este material mejora drásticamente la transferencia de calor, ahorra energía y limita el daño causado por corrosión. Adicional a lo anterior, los organismos eliminados y dispersados del biofilm se pueden destruir de manera más efectiva utilizando un biocida en dosis reducidas. Producto disponible solamente por medio de Rochester Midland Corporation o distribuidores autorizados. |  | **AssetGuard Foul Out** puede ser utilizado de dos maneras: 1. Limpieza de un sistema relativamente sucio, 2. Mantenimiento de un sistema relativamente limpio. **AssetGuard Foul Out** puede agregarse a un sistema directamente o coalimentarse con agua en un punto con adecuada agitación para asegurar la dispersión adecuada en el sistema. **AssetGuard Foul Out** también se puede alimentar de forma continua o dosificada. Consulte con su Asesor Técnico Especializado Cek para obtener indicaciones especiales tomando en cuenta grado de ensuciamiento, calidad de agua y su equipo específico. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **AssetGuard Foul Out** puede utilizarse en sistemas de recirculación abiertos o cerrados, El producto está diseñado para penetrar y eliminar material orgánico de las superficies de transferencia de calor, |  | Revise las indicaciones de seguridad citadas en la etiqueta y hoja de seguridad.**Producto Centroamericano de alta calidad fabricado por Corporación CEK de Costa Rica S.A. bajo licencia de Rochester Midland Corporation.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido
* **Color:** amarillo claro
* **Olor:** característico
* **pH (concentrado):** 4.9 – 6.9
* **Gravedad específica:** 0.981 – 1.021

 |  | **Registros Sanitarios:****Costa Rica:** QNP-22-00644Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente |

**1**

**0**

**0**