**ORANGE DRAIN REMOVER**

**DESENGRASANTE LÍQUIDO PARA TUBERIAS Y DRENAJES**

* **DESATORADOR**
* **NO CORROSIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **ORANGE DRAIN REMOVER**  es un poderoso decapante de drenajes que usa el poder natural del D’limonene derivado de la cáscara de la naranja. Es ideal para eliminar obstrucciones en tuberías y drenajes y para aplicarlo como parte del mantenimiento preventivo de las tuberías y en el funcionamiento de trampas de grasa.Tiene un aroma característico a cítrico, contiene emulsificantes y otros componentes que ayudan a eliminar la grasa.No afecta los tratamientos con base en bacterias.Es una excelente alternativa a los ácidos peligrosos y a removedores cáusticos.  |  | La cantidad de producto a usar dependerá de las condiciones de suciedad o materia orgánica presente:Para mantenimiento preventivo: use 500 ml directamente sobre el drenaje y deje por 30 minutos.Enjuague con abundante agua a 70 °C de preferencia.Para mantenimiento preventivo rápido use 120 ml en cada drenaje semanalmente. Para limpiar trampas de grasa agregue un galón de ODR, deje actuar toda la noche y enjuague con agua caliente a 70 °C.Si hay aplicación en áreas en contacto con alimentos, lavar cuidadosamente con detergente y desinfectar. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **ORANGE DRAIN REMOVER**  es un producto formulado para limpiezas internas de tuberías y trampas de grasa. Elimina los depósitos de grasa y desechos orgánicos, reduciendo la generación de olores desagradables, en plantas de alimentos y cocinas industriales o áreas de alimentación. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido.
* **Color:**  Sin color
* **Gravedad específica:** 0.79 – 0.815
* **Solubilidad:** emulsiona en presencia de agua.
* **PH:** no aplica
 |

 |  | **Registros Sanitarios:****1****2** **0**Costa Rica: M.S: Q-31681-3.1-6, MAG: 1683    Salvador: 1EH02700915Nicaragua: Q-31681-3.1-6Panamá: DEPA: 49738Honduras: S. Salud: V-2912  |

